REGULAMENTO DE OBRAS

DO CONDOMÍNIO BOSQUE DA RIBEIRA

Aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de Condôminos

Em 09 de Agosto de 2014.

Capítulo I – Preâmbulo e Glossário	2

Capítulo II – Uso e Ocupação do Solo	3

Capítulo III – Licenciamento do Projeto de Construção para Obtenção da Anuência Prévia	4

Capítulo IV – Execução da Obra	5

Capítulo V - Infrações a este Código e suas Penalidades	8

# É com satisfação que o Condomínio Bosque da Ribeira vem desejar-lhe boas vindas. Será um enorme prazer tê-lo como novo morador. Desejamos manter a boa convivência que já se estabelece por aqui há muito tempo, e temos certeza que o Sr.(a) será muito bem recebido por nossa comunidade.

As normas deste Regulamento destinam-se a orientá-lo, bem como estabelecer procedimentos que são essenciais para a boa gestão condominial.

Estamos sempre a disposição para ajudar, na medida do possível.

Conte conosco e mais uma vez seja bem vindo!

# Capítulo I – Preâmbulo e Definições

Artigo 1 – Este Regulamento de Obras do Condomínio Bosque da Ribeira, que entra em vigor na data de sua aprovação e torna sem efeito o ‘Regulamento de Obras’ aprovado em Assembleia Geral de 23 de abril de 1990 e alterado nas Assembleias Gerais de 20 de outubro de 1990 e 08 de agosto de 1998, é complementar à legislação urbanística e de obras aplicável, e visa a levar os Condôminos do Bosque da Ribeira e seus prepostos, arquitetos, engenheiros, técnicos e demais funcionários a cumprirem o disposto em dita legislação, na Convenção e nos Regulamentos do Condomínio Bosque da Ribeira, e a protegerem o Sistema de Abastecimento de Água do Bosque da Ribeira – SABRE, inclusive seu principal manancial, o Córrego do Canavial contra efeitos prejudiciais decorrentes de obras executadas nas UARs.

Artigo 2 – Glossário

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Administração do Condomínio: O Síndico, o Conselho Fiscal e a Diretoria do Condomínio Bosque da Ribeira, quando referidos em conjunto.

Alinhamento: Divisa entre a UAR e o logradouro.

Alvará de Licença para Construção: Documento expedido pela Administração Municipal que autoriza a execução de obras.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Documento expedido pelo CREA indicando o responsável técnico por alguma atividade de engenharia ou arquitetura.

Autorização de Início de Obra: Documento expedido pela Administração do Condomínio que permite o início das atividades de construção ou reforma com acréscimo de área construída em UAR do Condomínio Bosque da Ribeira.

Divisa: Linha geométrica que delimita a UAR, separando-a das UARs, UUCs e logradouros vizinhos.

Edificação: Construção destinada a abrigar qualquer atividade humana.

Edificação Habitacional Unifamiliar: aquela destinada à habitação permanente de uma única família.

Elemento Divisório: Item construtivo que separa duas UARs contíguas ou uma UAR e um logradouro.

Frente ou Testada: Divisa entre a UAR e o logradouro.

Logradouro: Espaço destinado à circulação pública de veículos e pedestres.

Obra: Conjunto de atividades com o objetivo de construção ou reforma com acréscimo de área construída em UAR do Condomínio Bosque da Ribeira.

Regulamento do Condomínio – RC: Cada um dos regulamentos (i) Interno, (ii) de Obras, (iii) do Serviço de Captação e Distribuição de Água Potável, (iv) de Funcionamento de Unidades de Uso Comum – UUCs e (v) outros, estabelecidos pela Assembléia Geral de Condôminos.

Sistema de Abastecimento de Água do Bosque da Ribeira – SABRE: Conjunto de equipamentos de coleta, tratamento e distribuição de água para abastecimento das Unidades Autônomas Residenciais – UARs e Unidades de Uso Comum – UUCs.

Tapume: Vedação provisória das áreas de obra, visando o seu fechamento e a proteção, inclusive estética, de transeuntes.

Unidade Autônoma Residencial – UAR: Cada uma das unidades individuais e independentes de terreno para fins residenciais em que foi dividido o Condomínio Bosque da Ribeira, registradas em planta de parcelamento de solo urbano aprovada pela Administração Municipal de Nova Lima em 18 (dezoito) de fevereiro de 1988 (mil novecentos e oitenta e oito).

Unidade de Uso Comum – UUC: Cada uma das unidades individuais e independentes de terreno para fins de uso comum em que foi dividido o Condomínio Bosque da Ribeira, registradas em planta de parcelamento de solo urbano aprovada pela Administração Municipal de Nova Lima em 18 (dezoito) de fevereiro de 1988 (mil novecentos e oitenta e oito).

Uso do Solo: Apropriação do solo com edificação ou instalação destinada a atividades urbanas.

# Capítulo II – Uso e Ocupação do Solo

Artigo 3 - Toda obra de construção ou reforma com acréscimo de área nas Unidades Autônomas Residenciais – UARs obedecerá, adicionalmente à legislação pertinente, às disposições estabelecidas na Convenção e nos Regulamentos do Condomínio.

Artigo 4 - Os elementos divisórios entre Unidades Autônomas Residenciais – UARs e entre estas e os logradouros, quando em alvenaria, não poderão ultrapassar 0,60 (zero vírgula seis) metros do nível do solo, medidos em pelo menos um dos lados do elemento divisório, devendo tais elementos, acima desta altura e até o máximo de 1,8 (um vírgula oito) metros, serem construídos de telas ou grades metálicas, cercas vivas ou armações de madeira e sempre vazados, sendo proibido o uso de arame farpado.

Artigo 5 - Imediatamente após o início das obras, cada Unidade Autônoma Residencial - UAR deverá ter seu próprio coletor com tampa para acondicionamento temporário de lixo doméstico em sacos plásticos, conforme padronização estabelecida pela Administração do Condomínio.

Artigo 6 – Toda e qualquer demarcação topográfica das Unidades Autônomas Residenciais – UARs deverá ser realizada, necessariamente, por profissional de topografia indicado pela incorporadora original do Condomínio Bosque da Ribeira, Sempar Ltda.

Artigo 7 - O proprietário se obriga a dar servidão de passagem de águas pluviais dos terrenos situados a montante e de vias ou praças, sem direito a qualquer indenização, bem como das redes de captação ou distribuição de águas implantadas.

Artigo 8 - As edificações erigidas nas Unidades Autônomas Residenciais – UARs deverão manter disponíveis, junto a suas divisas laterais e frontais, conforme o caso, áreas de servidão gratuita para que os Condôminos vizinhos de montante possam implantar ou expandir passagem de águas pluviais oriundas de UARs e logradouros a montante, conforme necessário, sendo o material e a mão-de-obra usados em tal implantação custeados pelo Condômino beneficiário do escoamento, não cabendo qualquer ônus ou indenização ao Condômino proprietário da UAR que cede a área de servidão gratuita.

Artigo 9 - As edificações erigidas nas Unidades Autônomas Residenciais – UARs deverão manter disponíveis, junto a suas divisas laterais e frontais, conforme o caso, áreas de servidão gratuita para que a Administração do Condomínio possa implantar ou expandir passagem de águas pluviais oriundas de UUCs e logradouros a montante, de tubulações elétricas e de telecomunicações e de redes de captação e distribuição de água do Sistema de Abastecimento de Água do Bosque da Ribeira – SABRE, conforme necessário, sendo o material e a mão-de-obra usados em tal implantação custeados pela Administração do Condomínio, não cabendo qualquer ônus ou indenização ao Condômino proprietário da UAR que cede a área de servidão gratuita.

Artigo 10 – Poderá ser construída ao longo das faixas de afastamento frontal ou lateral, sempre inteiramente no interior da Unidade Autônoma Residencial – UAR, mureta padronizada para abrigo das entradas de energia elétrica, água potável e telecomunicações e seus respectivos medidores, com dimensões máximas de 1,65 (um vírgula sessenta e cinco) metros de altura, 1,0 (um) metro de largura e 0,30 (zero vírgula três) metros de espessura.

Artigo 11 – As conexões de entrada de serviços públicos, tais como energia elétrica, água, telecomunicações e similares, serão obrigatoriamente subterrâneas, tanto em seus trechos internos quanto externos à Unidade Autônoma Residencial – UAR que atendem.

Parágrafo Único – Sempre que necessário, a Administração do Condomínio, mediante solicitação específica do Condômino interessado, providenciará a remoção e a recolocação das peças do pavimento intertravado que revestem os logradouros.

Artigo 12 – É proibida a construção de caixa d’água elevada, em edificação destacada do corpo principal da habitação.

# Capítulo III – Licenciamento do Projeto de Construção

Artigo 13 – Toda construção ou edificação, e reforma com acréscimo de área nas Unidades Autônomas Residenciais – UARs deverá submeter-se ao Licenciamento do Projeto de Construção junto à Administração do Condomínio, nos termos da Convenção e dos Regulamentos do Condomínio, exceto nos casos listados a seguir:

I - Construção de elementos divisórios até a altura máxima de 0,6 (zero vírgula seis) metros, quando em alvenaria, e de 1,8 (um vírgula oito) metros, quando em cerca viva ou vazados.

II - Reparos e substituição de revestimentos de paredes, pisos e tetos.

III - Reforma de engradamentos e telhados.

IV - Limpezas e pinturas externas e internas.

V - Impermeabilização de lajes e paredes.

VI - Substituição de portas e janelas, respeitados os índices de ventilação e iluminação naturais estabelecidos na legislação vigente.

VII - Construção ou reforma de fossa séptica obedecendo as normas técnicas vigentes.

Artigo 14 – Para que sua Solicitação de Licenciamento do Projeto de Construção seja aceita, o Condômino deverá submeter à Administração do Condomínio, em duas vias, os documentos e informações listados a seguir:

I - Cópia da escritura da Unidade Autônoma Residencial – UAR ou de seu registro atualizado em Cartório de Registro de Imóveis, onde esteja identificado(a) com clareza o(a) proprietário(a) do imóvel ou Condômino;

II - Alvará de Licença para Construção, expedido pela Prefeitura Municipal de Nova Lima;

III - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do responsável pela execução da obra;

IV - Licença de corte e remoção de vegetação emitida pelo órgão regulador competente, quando necessária;

V - Levantamento altimétrico da Unidade Autônoma Residencial – UAR em planta separada e na escala de 1:200 (um por duzentos), com curvas de nível de metro em metro, indicando o perfil natural do terreno e acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica.

VI - Planta de localização da Unidade Autônoma Residencial – UAR, na escala única de 1:1000 (um por mil), contendo suas divisas, confrontantes e posição em relação aos logradouros e à esquina mais próxima.

VII - Plantas e cortes indicando o plano de nivelamento do terreno.

VIII - Projeto do sistema de drenagem pluvial e as vazões esperadas.

IX - Diagrama de Cobertura na escala mínima de 1:100 (um por cem).

X - Relatório de Sondagem STP completo, com indicação do NA (Nível de Água).

XI - Projeto de terraplenagem na escala de 1:200 (um por duzentos), especificando e quantificando as movimentações de terra e indicando, na própria prancha, os volumes de aterro e desaterro, considerando-se empolamento de 15% (quinze por cento) para corte e 30% (trinta por cento) para aterro, e suas memórias descritivas de cálculo, além da quantidade das viagens de caminhões necessárias para transportar o material a ser retirado da Unidade Autônoma Residencial – UAR até destino final em conformidade com a legislação ambiental vigente.

XII - Memória de cálculo das áreas a construir e permeável e planta de situação, na escala mínima de 1:200 (um por duzentos), com indicação das alturas dos elementos divisórios com Unidades Autônomas Residenciais – UARs vizinhas e logradouros e dos afastamentos laterais, frontal e de fundo.

XIII - Planta baixa de cada pavimento, na escala mínima de 1:50 (um por cinquenta).

XIV - Desenho das fachadas fronteiras aos logradouros, na escala mínima de 1:50 (um por cinquenta).

XV - Cortes longitudinais e transversais da edificação, na escala mínima de 1:50 (um por cinquenta), com a representação do perfil natural do terreno e do plano de nivelamento do projeto.

XVI - Detalhamento e localização do sistema de coleta e disposição final do esgoto e das águas servidas gerados nas edificações, a ser construído na Unidade Autônoma Residencial – UAR.

XVII - Comprovação de que está quite com as contribuições condominiais.

XVIII - O Condômino, quando não proprietário da Unidade Autônoma Residencial – UAR onde deseja realizar construção ou reforma com acréscimo de área construída, apresentará autorização por escrito do proprietário da UAR, com firma reconhecida em cartório.

XIX - documento assinado pelo Condômino em que este define, a data em que pretende iniciar sua obra de construção ou reforma com acréscimo de área.

Parágrafo Primeiro – As Solicitações que não estiverem acompanhadas da totalidade dos documentos e informações discriminadas nos itens do Parágrafo Primeiro do presente artigo não serão aceitas até que a documentação completa seja submetida à Administração do Condomínio.

Artigo 15 – Aceita a Solicitação de que trata o Artigo 14, a Administração do Condomínio terá prazo de até 30 (trinta) dias para avaliar o Projeto de Construção e emitir ou negar a autorização para início de obra.

Artigo 16 – Uma vez emitida a autorização para início de obra, um jogo de cópias dos documentos listados no Parágrafo Primeiro do Artigo 14 será devolvido ao Condômino ou Responsável Técnico pela Obra e deverá ser mantido, juntamente com cópia da Convenção de Condomínio e do Regulamento de Obras do Bosque da Ribeira, na Unidade Autônoma Residencial – UAR onde se constrói, para consulta da Administração do Condomínio sempre que necessário e, em especial, nas circunstâncias de que trata o Artigo 47.

# Capítulo IV – Execução da Obra

Artigo 17 – O Condômino responderá civil e criminalmente perante o Condomínio e terceiros por eventuais danos causados por si ou por seus contratados durante a execução de obras em Unidade Autônoma Residencial – UAR de sua propriedade.

Artigo 18 – O Condômino é responsável pela adoção das medidas necessárias à proteção e à segurança dos operários, dos pedestres, das propriedades vizinhas e dos logradouros, conforme normatização de segurança expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Artigo 19 – O trabalho nas obras será permitido apenas nos períodos definidos na tabela seguinte:

| Dias da Semana | Horário Mínimo Permitido para Início | Horário Máximo Obrigatório de Encerramento |
| --- | --- | --- |
| De Segunda-feira a Sexta-feira | 07:00 h (sete horas) | 17:00 h (dezessete horas) |
| Sábados | 08:00 h (oito horas) | 12:00 h (doze horas) |
| Domingos e Feriados Nacionais, Estaduais e Municipais de Nova Lima e Belo Horizonte | Proibida a entrada de funcionários e o trabalho nas obras |

Parágrafo Primeiro – O acesso de prestadores de serviço e operários às obras estará liberado 15 (quinze) minutos antes do Horário Mínimo Permitido para Início, para permitir que estejam em condições de iniciar a jornada de trabalho às 07:00h (sete horas), de segunda a sexta-feira, e às 08:00h (oito horas), aos sábados.

Parágrafo Segundo – De segunda a sexta-feira entre 07:00h (sete horas) e 08:00h (oito horas) e em especial aos sábados, só é permitida a execução de trabalhos que não utilizem máquinas geradoras de ruído, tais como serviços internos de acabamento, pintura, instalações elétricas e similares.

Parágrafo Terceiro – Enquanto estiverem no Condomínio, exceto nos períodos de trânsito entre a portaria e a Unidade Autônoma Residencial – UAR na qual trabalham ou prestam serviço, os operários e prestadores de serviço deverão permanecer todo o tempo no interior desta UAR.

Parágrafo Quarto - A entrega de materiais obedecerá aos mesmos horários expressos neste artigo.

Parágrafo Quinto – Aos sábados é proibida a entrada de caminhões betoneira no Condomínio.

Artigo 20 – O Condômino apresentará à Administração do Condomínio, no mínimo 7 (sete) dias antes da primeira entrada no Condomínio de qualquer operário de sua obra, seu nome, endereço, telefones de contato e endereço de correio eletrônico, e submeterá à essa mesma Administração informações cadastrais dos operários que trabalharão em caráter permanente na obra e dos prestadores de serviços cujos trabalhos perdurem por mais de 7 (sete) dias, informações estas que incluirão, para cada operário ou prestador de serviço, no mínimo, nome completo, endereço e número, validade e órgão expedidor da Carteira de Identidade ou do Trabalho e Previdência Social.

Parágrafo Primeiro – A Administração do Condomínio expedirá crachá de identificação para uso obrigatório dos operários das obras ao entrarem e quando no interior do Condomínio.

Parágrafo Segundo – Ao término da obra e nos casos de demissão de operários, o Condômino ou o Responsável Técnico pela Obra deverá devolver imediatamente o crachá de identificação à Administração do Condomínio, para ensejar o cancelamento da liberação de acesso.

Parágrafo Terceiro - Os crachás de identificação terão validade máxima de 6 (seis) meses, findos os quais o Condômino deverá solicitar a emissão de novos exemplares à Administração do Condomínio, que poderá, a seu exclusivo critério, solicitar tanto novas informações cadastrais quanto a atualização de informações anteriormente fornecidas.

Artigo 21 – Nenhum operário ou prestador de serviços da obra poderá permanecer no interior do Condomínio de segunda-feira a sexta-feira após as 17:00 h (dezessete horas) e aos sábados após as 12:00 h (doze horas).

Parágrafo Único - Desde que haja acomodações e instalações sanitárias adequadas, conforme estabelecido no Artigo 27, será permitida o pernoite de 01 (uma) pessoa na Unidade Autônoma Residencial – UAR onde se constrói.

Artigo 22 – A Administração do Condomínio solicitará ao Condômino que convide a retirar-se do Condomínio o operário ou prestador de serviço cujo comportamento, a juízo da Administração do Condomínio, se tornar inconveniente ou de qualquer forma ameaçador ao bem-estar e à paz dos Condôminos.

Artigo 23 - O Condômino é responsável por exigir de seus operários, prestadores de serviços e visitantes o estrito cumprimento dos dispositivos da Convenção e dos Regulamentos do Condomínio Bosque da Ribeira.

Artigo 24 – É proibido o emprego de animais na guarda de Unidade Autônoma Residencial – UAR onde se esteja construindo.

Artigo 25 – Edificações temporárias de apoio, tais como barracões de obra, almoxarifados e alojamentos, deverão ter acesso único e para o interior da Unidade Autônoma Residencial – UAR, não sendo permitidas portas ou janelas voltadas para os logradouros.

Artigo 26 – Ao término da obra, todas as edificações temporárias deverão ser demolidas.

Artigo 27 – A construção de sistema de esgotamento e disposição final do esgoto e das águas servidas geradas na Unidade Autônoma Residencial – UAR é obrigatória e deve atender às diretrizes estabelecidas na Norma Brasileira NBR 7229/97, em especial os afastamentos dos cursos d´água e nascentes.

Parágrafo Primeiro – O Condômino deverá, como primeira iniciativa na execução da obra, implementar, em caráter definitivo, o sistema de coleta e disposição final de esgoto e águas servidas.

Parágrafo Segundo – Caso seja demonstrada à Administração do Condomínio a extrema dificuldade ou a impossibilidade técnica momentâneas para a construção definitiva, logo nos primeiros dias de execução da obra, do sistema mencionado no Caput deste artigo, admite-se o uso temporário de banheiro químico, desde que o Condômino apresente data para o término da construção do sistema mencionado no Caput deste artigo e a Administração do Condomínio concorde com tal data.

Artigo 28 – A conexão da rede hidráulica interna à Unidade Autônoma Residencial – UAR à rede de distribuição de água do Condomínio, desde que atendido o disposto na Convenção e nos Regulamentos do Condomínio, será mandada executar pela Administração do Condomínio, mediante solicitação por escrito do Condômino, em bitola de 0,5 (zero vírgula cinco) polegadas, e incluirá hidrômetro, ficando o Condômino responsável pelo ressarcimento dos custos de materiais e mão de obra necessários a tal conexão, exceto no que diz respeito aos custos da retirada e recolocação do pavimento intertravado que reveste os logradouros.

Artigo 29 – Por razões de segurança operacional e para permitir interrupções no fornecimento de água motivadas por atividades de manutenção preventiva ou corretiva, é necessário que a caixa d'água instalada tenha volume suficiente para suprir as necessidades da Unidade Autônoma Residencial – UAR durante um mínimo de 3 (três) dias.

Artigo 30 – Todas as obras destinadas à captação e ao esgotamento de águas pluviais deverão ser executadas por técnico habilitado, em conformidade com a normatização técnica brasileira,.

Parágrafo Primeiro – Sempre que julgar tecnicamente necessário, a Administração do Condomínio exigirá do Condômino que o lançamento de águas pluviais acumuladas em sua Unidade Autônoma Residencial – UAR nos logradouros, nas UARs ou nas UUCs contíguas se dê através de caixa de passagem construída no interior de sua UAR, às suas expensas, de modo a reduzir a velocidade do fluido e a reter material sólido em suspensão, protegendo assim o sistema de coleta, tratamento e distribuição de água potável (SABRE) e o pavimento intertravado que recobre os logradouros do impacto causado pela retirada de cobertura vegetal.

Parágrafo Segundo - Constatada a ocorrência de danos a logradouros ou a outras UARs, decorrentes do escoamento inadequado de águas pluviais, o Condômino de cuja UAR vieram as águas pluviais causadoras dos danos deverá ressarcir o Condomínio e outros Condôminos igualmente afetados pelos danos causados.

Artigo 31 – Será obrigatória a colocação de tapumes no canteiro de obras exatamente ao longo de toda a divisa frontal da UAR e ao longo de, no mínimo, 10 (dez) metros das divisas laterais medidos a partir da divisa frontal.

Parágrafo Único – Caso uma UAR contígua já esteja habitada, o tapume na divisa lateral limítrofe à UAR habitada deverá se estender por toda essa divisa lateral.

Artigo 32 – Os tapumes de que trata o artigo anterior deverão ser construídos exclusivamente em chapas de metal, madeira ou fibrocimento.

Parágrafo Único – Os tapumes deverão ser mantidos em bom estado de conservação ao longo de todo o período de duração da obra, não sendo permitida a personalização de tapumes através de pintura publicitária ou de aplicação de logomarcas.

Artigo 33 – As obras de terraplenagem deverão atender às normas de segurança aplicáveis e respeitar os limites e divisas entre as UARs, UUCs e logradouros.

Parágrafo Primeiro - Constatada a ocorrência de danos a logradouros, a outras UARs, a UUCs, ao SABRE, decorrentes do carreamento de material gerado pela terraplenagem, o Condômino causador dos danos deverá ressarcir o Condomínio e outros Condôminos igualmente afetados pelos danos causados.

Artigo 34 – Ao final de cada dia de trabalho na obra, caberá ao Condômino providenciar a imediata limpeza dos logradouros vizinhos eventualmente afetados pelos trabalhos de construção ou pelo transporte de materiais para a obra.

Artigo 35 - É proibido o trânsito de máquinas tracionadas por lagartas metálicas, de tratores de esteira e de caminhões trucados pelos logradouros do Condomínio.

Artigo 36 - O uso de explosivos, de qualquer potência, visando a retirada de obstáculos para a execução da obra, só poderá ser feito por empresas especializadas e devidamente credenciadas para tal pela administração pública, mediante comunicação à Administração do Condomínio, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, informando intensidade, local e hora exatos da explosão e apresentando a autorização de detonação expedida pela autoridade policial competente.

Parágrafo Único – O Condômino é civil e criminalmente responsável por quaisquer consequências indesejáveis ou danos causados a terceiros pelo uso de explosivos mencionado no Caput deste artigo.

Artigo 37 - Em nenhuma hipótese o Condomínio será responsável ou poderá ser responsabilizado pela guarda de equipamentos ou materiais de construção de obras em andamento nas Unidades Autônomas Residenciais - UARs.

Artigo 38 – Todos os equipamentos e materiais de construção para uso em obra deverão ser imediatamente levados para o interior da Unidade Autônoma Residencial - UAR onde se constrói e lá mantidos para uso.

Parágrafo Único – Atendendo a pedido prévio do Condômino, por escrito, a Administração do Condomínio poderá, a seu exclusivo critério e consideradas eventuais dificuldades técnicas e operacionais, permitir, por um máximo de 7 dias, a manutenção provisória de materiais junto ao meio-fio, ao longo de meia extensão da testada da UAR onde se constrói, até uma altura máxima de empilhamento de 1,8 (um vírgula oito) metros e ocupando um máximo de 25% (vinte e cinco por cento) da largura da pista de rolamento.

Artigo 39 – Em nenhuma hipótese é permitida a fabricação de argamassa e concreto em logradouros.

Artigo 40 – O Condômino é responsável perante a Administração do Condomínio e acompanhará atentamente a operação dos caminhões betoneira que contratar para que se evitem derramamentos de concreto fluido sobre o revestimento dos logradouros e se impeça a lavagem do equipamento betoneira no interior do Condomínio.

Artigo 41 – Em decorrência da alta declividade de alguns trechos de logradouros do Condomínio Bosque da Ribeira, os caminhões de entrega de concreto, equipamentos e materiais para uso em obras deverão estar carregados até um máximo de 2/3 (dois terços) de suas capacidades, sendo vedadas descargas parciais nos logradouros, para posterior recolhimento.

Artigo 42 – Materiais como pedra, areia, brita e terra deverão ser depositados de modo a evitar que, pela ação do vento e das chuvas, se espalhem pela área da obra e venham a atingir logradouros, UARs, UUCs e cursos d´água.

Artigo 43 – O lixo orgânico gerado durante a execução obra deverá ter tratamento igual ao lixo doméstico, conforme estabelecido no Artigo 5.

Artigo 44 – Sempre que necessário, o Condômino requisitará os serviços de empresas de transporte de entulho em caçambas ou caminhões, certificando-se de que a empresa contratada dará ao material recolhido destinação ambientalmente correta e legalmente permitida.

Artigo 45 – É proibido o lançamento de toda e qualquer espécie de lixo e entulho das Unidades Autônomas Residenciais – UARs nas Unidades de Uso Comum - UUCs e nos logradouros do Condomínio Bosque da Ribeira.

Artigo 46 – É proibido o lançamento de quaisquer efluentes líquidos, esgoto e águas servidas nos cursos d’água, perenes ou não, nas Unidades de Uso Comum - UUCs e nos logradouros do Condomínio Bosque da Ribeira.

Artigo 47 – O Condômino franqueará, sempre que solicitado, o acesso da Administração do Condomínio e de quem esta indicar ao interior da Unidade Autônoma Residencial – UAR onde se constrói, para permitir visita de vistoria das condições de andamento dos trabalhos e fiscalização do atendimento ao disposto na Convenção, nos Regulamentos do Condomínio.

Parágrafo Único – Encerrada a vistoria, a Administração do Condomínio emitirá Relatório de Visita que obedecerá numeração sequencial.

Artigo 48 – Iniciada a obra e a intervalos regulares de 90 (noventa) dias, a Administração do Condomínio, sem prejuízo do disposto no Artigo 47, realizará visita de inspeção para verificar o cumprimento, até a data, das determinações da Convenção e dos Regulamentos do Condomínio e emitirá Relatório de Visita que obedecerá numeração sequencial.

Artigo 49 – No alinhamento frontal da Unidade Autônoma Residencial – UAR onde se constrói poderá ser afixado um máximo de 4 (quatro) placas como se lista a seguir.

I – Placa Informativa, conforme padronização da Prefeitura Municipal de Nova Lima.

II – Placa indicando o Responsável Técnico pela execução da obra.

III – Placa indicando o Arquiteto.

IV - Placa indicando o Agente financiador, se for o caso.

Parágrafo Único – Nas placas de que trata o Caput deste Artigo são proibidas mensagens com conteúdo publicitário.

Artigo 50 – Caso a obra não se inicie em até 120 (cento e vinte) dias após a emissão do documento de Autorização para Início de Obra pela Administração do Condomínio ou, depois de iniciada, se interrompa por período igual ou superior a 120 (cento e vinte) dias, o Condômino comunicará o fato, por escrito, à Administração do Condomínio e tomará, de imediato, as seguintes providências:

I - demolição de todas as edificações provisórias no interior da UAR em que se constrói;

II - acomodação de todo o material ainda não utilizado em cômodo trancado;

III - manutenção do bom estado dos tapumes durante o todo o período de interrupção da obra.

Artigo 51 – A obra será considerada concluída quando, após solicitação por escrito do Condômino, a Administração do Condomínio verificar o atendimento às exigências da Convenção e dos Regulamentos do Condomínio, em especial às exigências listadas no Parágrafo Único deste Artigo.

Parágrafo Único – A Administração do Condomínio verificará em inspeção local, sem prejuízo de outros, os itens listados a seguir:

I - se os afastamentos de frente, laterais e de fundo foram obedecidos;

II - se todas as edificações provisórias foram demolidas;

III - se os crachás dos operários e prestadores de serviço foram devolvidos à Administração do Condomínio;

IV - se a Unidade Autônoma Residencial – UAR onde se constrói está livre de entulhos e restos de obra;

V - se as cercanias da Unidade Autônoma Residencial – UAR onde se constrói foram limpas e estão livres de vestígios de obra.

# Capítulo V - Infrações a este Código e suas Penalidades

Artigo 52 – O descumprimento do disposto neste Regulamento sujeitará o Condômino infrator às sanções previstas na Convenção de Condomínio.